## Slide 1: Электротехника Москва, 2025-2026
ФИО преподавателя: Микаева Светлана Анатольевна
e-mail: mikaeva_s@mirea.ru

## Slide 2: 2. Электрические цепи однофазного переменного синусоидального тока.

## Slide 3
2.11 Параллельное соединение R, L, C элементов в цепи переменного тока
Рис.2.22. Электрическая цепь переменного синусоидального тока с параллельным соединением R, L, C элементов.
Запишем уравнение по I закону Кирхгофа:
I = IС + IR + IL . (2.41)

## Slide 4
Рис.2.23. Векторная диаграмма электрической цепи с активно - индуктивным характером.
Анализируя представленную на рис. 2.23 векторную диаграмму, можно констатировать, что характер цепи зависит от разности (|IL|–|IС|). В результате появляются три соотношения:
1. |IL|>|IС|,
2. |IL|<|IС,
3. |IL|=|IС.

## Slide 5
1. |IL|>|IС|.
В этом случае угол φ > 0, в электрической цепи напряжение будет опережать ток на угол φ, а сама цепь будет носить активно - индуктивный характер (см. рис. 2. 23).
2. |IL|<|IС.
В этом случае угол φ < 0, в электрической цепи напряжение будет отставать
от тока на угол φ, а сама цепь будет носить активно - ёмкостной характер (см. рис. 2. 24).
Рис.2.24. Векторная диаграмма электрической цепи с активно - ёмкостным характером.

## Slide 6
3. |IL|=|IС| – режим резонанса токов.
В этом случае угол φ = 0, в электрической цепи наступает режим резонанса токов, при котором напряжение будет совпадать по фазе с током, а сама цепь будет носить активный характер (см. рис. 2. 25).
Рис.2.25. Векторная диаграмма электрической цепи в режиме резонанса токов.

## Slide 7
Рассмотрим признаки, характеризующие появление в цепи резонанса токов.
а. Определим резонансную частоту.
Из соотношения XL = XС получим ωL = 1/ωC, тогда
(2.42)
б. При угле φ = 0, cosφ = 1 – электрическая цепь носит активный характер.
в. I = U/R – ток при резонансе токов будет иметь минимальное значение.
Добротность параллельного контура определяется соотношением:
Q = IL/I = IС/I (2.43)

## Slide 8
Введём обозначения:
вL, вС – реактивные проводимости соответственно цепи с индуктивностью и ёмкостью.
При резонансе токов:
(2.44)
где γ – волновая проводимость электрической цепи.
Рис.2.26. Резонансные кривые зависимостей IL,, IR, IС , U от частоты и фазочастотная характеристика φ(ω).

## Slide 9
Для цепи, изображённой на рис.2.17, модули активной, реактивной и полной мощности будут равны:
P = U I cos φ = I Z I (R/Z) = I2 R [Вт],
Q = U I sin φ = I Z I [(XL – XС)/Z] = I2 XL – I2 XС = QL – QС [ВАР],
S = U I = I Z I = I2 Z [ВA], (2.45)
где cos φ = P / S = IА / I – коэффициент мощности, показывающий, какая часть электрической энергии расходуется на выполнение полезной работы,
IА – активная составляющая тока, совпадающая по направлению с напряжением U.
Связь модулей полной мощности S с активной P и реактивной Q мощностями определяется зависимостью:
(2.46)

## Slide 10
Определим полную мощность в комплексной форме:
(2.47)
где I*– сопряжённое комплексное значение тока I.
Рис.2.27.Треугольник мощностей

## Slide 11
2.13 Комплексное сопротивление и комплексная проводимость
Рис.2.28. Электрическая цепь с последовательным соединением R, L, C элементов.
Полное комплексное сопротивление цепи:
Z = R + jX = R + j(XL – XC) = Zejφ = Zcosφ + jZsinφ, (2.48)
где модуль полного сопротивления:
(2.49)
угол сдвига фаз:
(2.50)

## Slide 12
Рис.2.29. Треугольник сопротивлений.
Полная комплексная проводимость цепи:
(2.51)
где активная проводимость цепи: (2.52)
реактивная проводимость цепи: (2.53)
индуктивная составляющая реактивной проводимости: (2.54)

## Slide 13
емкостная составляющая реактивной проводимости: (2.55)
Модуль полной комплексной проводимости: (2.56)
Полная комплексная проводимость цепи в показательной и тригонометрической формах имеет вид:
(2.57)
Рис.2.30. Треугольник проводимостей.

## Slide 14
2.14 Потенциальная диаграмма электрической цепи
Потенциальной диаграммой электрической цепи называется распределение комплексных потенциалов точек цепи на комплексной плоскости.
Построение потенциальной диаграммы электрической цепи используется в качестве метода проверки правильности решения задачи после нахождения значений токов во всех ветвях.
Рассмотрим электрическую цепь.
Рис.2.31. Электрическая цепь переменного синусоидального тока.

## Slide 15
Примем потенциал одной из точек равным нулю V1 = 0.
Запишем потенциалы остальных точек электрической схемы учитывая, что
Umn = Vm – Vn.
V2 = V1 – U2L = V1 – jX2L I2;
V3 = V2 – U R = V2 – R I2;
V4 = V3 + U 1L = V3 + jX1L I1 = V1 + E1;
V5 = V3 – U C = V3 – (– jXC I3) = V3 + E2.
Для построения потенциальной диаграммы поместим точку «1» в начало координат V1 = 0. Для нахождения потенциала V2 необходимо развернуть вектор комплексного тока на угол 900 по часовой стрелке, что соответствует его умножению на «–j» и затем умножить его на величину X2L. При этом конец полученного вектора укажет на комплексной плоскости потенциал V2. Аналогичными построениями находим потенциалы остальных точек.

## Slide 16
Рис.2.32. Потенциальная диаграмма электрической цепи.

## Slide 17: Спасибо за внимание!