## Slide 1: Электротехника Москва, 2025-2026
ФИО преподавателя: Микаева Светлана Анатольевна
e-mail: mikaeva_s@mirea.ru

## Slide 2
3. Трехфазные электрические цепи

## Slide 3
3.5 Соединение нагрузки по схеме «треугольник»
Для этого соединения можно записать следующие соотношения:
Uф = Uл,
IA= IAB – ICA, IB= IBC – IAB, IC= ICA – IBC.
Симметричная нагрузка.
Для этого случая можно записать соотношения в комплексной форме:
ZAB = ZBC = ZCA,
IAB = IBC = ICA = Iф, (3.16)
IAB = UАB/ZAB, IBC = UBC/ZBC, ICA = UCA/ZCA,
φAB = arc cos(RAB/ZAB) = φBC = φCA = φф. (3.17)

## Slide 4
Рис. 3.14. Соединение нагрузки по схеме «треугольник».
Топографическая и векторная диаграммы напряжений и токов для этого случая изображены на рис. 3.9.

## Slide 5
Несимметричная нагрузка.
В начале в соответствии с законом Ома находят фазные токи:
IAB = UАB/ZAB, IBC = UBC/ZBC, ICA = UCA/ZCA,
а затем определяют линейные токи:
IA= IAB – ICA, IB= IBC – IAB, IC= ICA – IBC.
Рис. 3.15. Топографическая и векторная диаграммы напряжений и токов при несимметричной нагрузке, соединённой по схеме «треугольник».

## Slide 6
3.6 Мощность трехфазной цепи
Рис. 3.16. Электрическая схема измерения активной мощности в нагрузке, подключённой по схеме «звезда».

## Slide 7
Трёхфазная мощность - это сумма фазных мощностей в мгновенных значениях:
p = uA iA + uB iB + uC iC. (3.18)
Для активных, реактивных и полных мощностей можно записать следующие формулы:
P = UA IA cos φA + UB IB cos φB + UC IC cos φC, (3.19)
Q = UA IA sin φA + UB IB sin φB + UC IC sin φC, (3.20)
S = UA IA + UB IB + UC IC. (3.21)

## Slide 8
Симметричная нагрузка:
соединение звезда (Y)
P = 3 Uф Iл cos φA, (3.22)
соединение треугольник ()
P = 3 Uл Iф cos φA. (3.23)
Учитывая соотношения
для звезды
Iл = Iф.
для треугольника
окончательно получим более простые формулы расчета мощностей:
(3.24)

## Slide 9
Рис. 3.17. Электрическая схема измерения активной мощности в нагрузке, подключённой по схеме «треугольник».

## Slide 10
Рис. 3.18. Электрическая схема измерения активной мощности в нагрузке с помощью двух ваттметров.

## Slide 11
Несимметричная нагрузка:
соединение звезда (Y):
(3.24)
соединение треугольник ():
(3.25)

## Slide 12
4. Переходные процессы в линейных

## Slide 13
Переходные процессы возникают в электрической цепи вследствие включения и отключения источников питания или при изменении постоянных параметров R, L, C цепи.
Любое переключение в электрической цепи называется коммутацией.
Процессы, происходящие в процессе коммутации, называются переходными.
Переходной процесс это переход от одного установившегося процесса к другому установившемуся процессу. Время, в течение которого он происходит называется временем переходного процесса (теоретически оно равно бесконечности).
Возникновение переходных процессов объясняется тем, что изменение энергии электрических и магнитных полей не может происходить мгновенно. Накопление энергии за счёт источников или отдача её в электрическую цепь происходит хотя и в очень малые, но конечные промежутки времени. Знание переходных процессов позволяет выявить возможные опасные для оборудования повышения напряжения и броски тока, величины которых могут в десятки раз превосходить их значения в установившемся режиме.

## Slide 14
4.1 Законы коммутации
Для осуществления коммутации в электрической цепи введём идеальный ключ, замыкающийся и размыкающийся без времени.
– замыкающий ключ,
– размыкающий ключ.
Первый закон коммутации.
Пусть имеется катушка индуктивности с известными параметрами L и R. Составим уравнение по II закону Кирхгофа для электрической цепи после замыкания ключа (после момента коммутации):
(4.1)

## Slide 15
Рис. 4.1. Электрическая схема подключения катушки индуктивности к источнику постоянного напряжения.
Так как величины L и R конечны, то, предположив, что ток i меняется скачком, получим:
Такое изменение тока будет нарушать законы Кирхгофа, следовательно, предположение, что в данной цепи ток может меняться скачком не верно.
Первый закон коммутации гласит: в ветви, содержащей индуктивность, ток не может изменяться скачком:
i(0+) = i(0-) (4.2)
Рис. 4.2. Изменение тока в электрической цепи с индуктивностью.

## Slide 16
Второй закон коммутации.
Рис. 4.3. Электрическая схема подключения последовательно соединённых ёмкости и резистора к источнику постоянного напряжения.
Энергия электрического поля, накопленная в ёмкости определяется зависимостью:
Если предположить, что напряжение на ёмкости изменяется скачком, то выделяющаяся при этом мощность будет бесконечно велика, что не имеет физического смысла:
Второй закон коммутации гласит: в ветви, содержащей ёмкость, напряжение на ёмкости не может изменяться скачком:
Рис. 4.4. Изменение напряжения на ёмкости в электрической цепи с ёмкостью.

## Slide 17: Спасибо за внимание!